Приложение

к ППСЗ по специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей

для  специальности

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям)

(квалификация техник)

год начала подготовки 2021

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу производственной практики (по профилю специальности).

КОС включает оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения программы производственной практики (по профилю специальности).

КОС разработан  на основании:

- ФГОС СПО по специальности 13.02.07, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «14» декабря 2017 г. № 1216;

- программы практики ПП. 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на формирование у обучающегося общих компетенций, а также профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.02 Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей, предусмотренных ФГОС СПО:

Контроль и оценка результатов освоения ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)

Таблица 1

| Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых в рамках модуля | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Читать и составлять электрические схемы электрических подстанций и сетей. | Демонстрация навыков чтения графических обозначений элементов электрических схем; умения применения логики построения схем, типовых схемных решений, принципиальных схем эксплуатируемых электроустановок; - навыки чтения и составления электрических схем электрических подстанций в соответствии с действующими стандартами и инструкциями; - умение определять виды электрических схем; - понимание правил расчета рабочих токов и токов короткого замыкания в электрических сетях и электрооборудовании подстанций; - обоснованный выбор электрооборудования электрической подстанции действующими нормативами технической документации и инструкций. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ПК 2.2. Выполнять основные виды работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей электрической энергии. | Владение видами и технологией обслуживания трансформаторов и преобразователей; Выполнение практических работ в соответствии с технологическими требованиями Качество технического обслуживания трансформаторов и преобразователи электрической энергии | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ПК 2.3. Выполнять основные виды работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств электроустановок, систем релейных защит и автоматизированных систем. | Демонстрация умений пользоваться знаниями устройства оборудования электроустановок; видов и технологий работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств; Выполнение практических работ в соответствии с технологическими требованиями. Демонстрация умений качественного обслуживания оборудования распределительных устройств электроустановок; | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ПК 2.4. Выполнять основные виды работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий электроснабжения. | Выполнение практических работ в соответствии с технологическими требованиями Качество эксплуатации воздушных и кабельных линий электропередачи | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ПК 2.5. Разрабатывать и оформлять технологическую и отчетную документацию. | Выполнение практических работ в соответствии с технологическими требованиями Правильность применения инструкций и нормативных правил при составлении отчетов и разработке технологических документов. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | - владение разнообразными методами (в том числе инновационными) для осуществления профессиональной деятельности; - использование специальных методов и способов решения профессиональных задач; - выбор эффективных технологий и рациональных способов выполнения профессиональных задач. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности | - планирование информационного поиска из широкого набора источников, необходимого для эффективного выполнения профессиональных задач и развития собственной профессиональной деятельности; - анализ информации, выделение в ней главных аспектов, структурирование, презентация; - владение способами систематизации полученной информацию. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами | - объективный анализ и внесение коррективов в результаты собственной деятельности; - постоянное проявление ответственности за качество выполнения работ. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности | - уровень активного взаимодействия с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения с применением средств информационных технологий; - результативность работы при использовании информационных программ. | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |
| ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках | - изучение нормативно-правовой документации, технической литературы и современных научных разработок в области будущей профессиональной деятельности на государственном языке; | Текущий контроль при выполнении индивидуальных заданий. Дифференцированный зачёт по производственной практике (по профилю специальности) |

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является оценка: 1) профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта.

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики (по профилю специальности) осуществляются с использованием следующих форм и методов:

Таблица 2

| Результаты освоения программы производственной практики (по профилю специальности) | Формы и методы контроля и оценки |  |
| --- | --- | --- |
|  | Текущий контроль | Промежуточная аттестация |
| ПК 2.1 – 2.5 | Наблюдение за деятельностью обучающегося при выполнении работ | Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности) |
| ОК 01;02;04;09;10 | Наблюдение за деятельностью обучающихся на производственной практике (по профилю специальности). | Дифференцированный зачет по производственной практике (по профилю специальности) |

Перечень видов работ для проверки результатов освоения программы производственной практики (по профилю специальности)

Таблица 3

| Виды работ обучающихся в ходе практики |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ПК | ОК |
| Техническое обслуживание оборудования электрических подстанций и сетей: | ПК 2.1- ПК2.5 | ОК 01;02;04;09;10 |
| Выполнение чертежей принципиальной схемы подстанции по заданию руководителя практики | ПК 2.1 | ОК 01;02;04;09;10 |
| Выполнение схем и чертежей при оформлении отчета по практике |  |  |
| Выполнение чертежей и схем кабельных линий по заданию руководителя практики |  |  |
| Выполнение чертежей и схем воздушных линий по заданию руководителя практики |  |  |
| Выполнение чертежей и схем электроустановок с использованием автоматизированных систем на рабочем месте |  |  |
| Выполение работ по обслуживанию трансформаторов и преобразователей по чертежам и схемам |  |  |
| Выполение работ по обслуживанию оборудования распределительных устройств по чертежам и схемам |  |  |
| Выполение работ по обслуживанию устройств релейной защиты и автоматики по чертежам и схемам |  |  |
| Выполнение работ по обслуживанию воздушных и кабельных линий по чертежам и схемам |  |  |
| Выполнение осмотра трансформатора |  |  |
| Выполнение осмотра преобразователя (выпрямителя) |  |  |
| Выполнение технического обслуживания трансформатора |  |  |
| Выполнение технического обслуживания преобразователя (выпрямителя) | ПК 2.2 | ОК 01;02;04;09;10 |
| Ревизия трансформаторов. |  |  |
| Ревизия преобразовательных агрегатов. |  |  |
| Заливка масла в аппаратуру. |  |  |
| Регенерация трансформаторного масла. |  |  |
| Изучение технического паспорта силового трансформатора с целью подготовки отчета по практике |  |  |
| Изучение технического паспорта преобразователя (выпрямителя) с целью подготовки отчета по практике |  |  |
| Определение дефектов по результатам осмотра трансформатора (преобразователя) |  |  |
| Проверка устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики | ПК 2.3 | ОК 01;02;04;09;10 |
| Осмотр устройств релейной защиты и автоматики |  |  |
| Настройка устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики |  |  |
| Прозвонка цепей защит |  |  |
| Выполнение расчетов, связанных с регулировкой цепей и приборов. |  |  |
| Выполнение осмотра электрооборудования распределительного устройства |  |  |
| Выполнение технического обслуживания электрооборудования распределительного устройства |  |  |
| Выполнение ревизии выключателей и разъединителей |  |  |
| Производство заливки масла в аппаратуру |  |  |
| Выполнение технического обслуживания аккумуляторных батарей |  |  |
| Изучение технического паспорта оборудования (выключателя, разъединителя, измерительного трансформатора тока, измерительного трансформатора напряжения) с целью подготовки отчета по практике |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при осмотре электрооборудования распределительного устройства |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при техническом обслуживании электрооборудования распределительного устройства |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при ревизии выключателей и разъединителей |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при производстве заливки масла в аппаратуру |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при техническом обслуживании аккумуляторных батарей |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при техническом обслуживании систем релейных защит и автоматизированных систем управления |  |  |
| Техническое обслуживание воздушных линий напряжением выше 1000 В | ПК 2.4 | ОК 01;02;04;09;10 |
| Техническое обслуживание воздушных линий напряжением выше 1000 В |  |  |
| Техническое обслуживание кабельных линий |  |  |
| Техническое обслуживание линий автоблокировки |  |  |
| Выполнение обходов линий электропередачи |  |  |
| Выполнение размотки, разделки, дозировки, прокладки кабеля. |  |  |
| Ознакомление с работами по техническому обслуживанию воздушных линий. |  |  |
| Ознакомление с работами по техническому обслуживанию кабельных линий. |  |  |
| Ознакомление с работами по техническому обслуживанию линий автоблокировки. |  |  |
| Определение мест повреждений кабелей. |  |  |
| Обходы линий электропередачи |  |  |
| Изучение конструкции, методов обслуживания воздушных и кабельных линий с целью подготовки отчета по практике |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при техническом обслуживании воздушных линий напряжением выше 1000 В |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при техническом обслуживании кабельных линий |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при техническом обслуживании линий автоблокировки |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при обходах линий электропередачи |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при размотке, разделке, дозировке, прокладке кабеля. |  |  |
| Выполнение требований безопасного производства работ при определении мест повреждений кабелей. |  |  |
| Составление отчетов по заданию руководителя практики на производстве | ПК 2.5 | ОК 01;02;04;09;10 |
| Составление отчетов по производственной практике |  |  |
| Ведение технической документации по техническому обслуживанию оборудования электроустановок с использованием автоматизированных систем |  |  |

Контроль и оценка результатов освоения ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) осуществляется преподавателем в процессе выполнения работ по производственной практике (по профилю специальности), выполнения отчёта и индивидуального задания, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.

По результатам практики руководителями практики от организации и от образовательной организации формируется аттестационный лист и характеристика на обучающегося.

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организацией.

Промежуточная аттестация по производственной практике (по профилю специальности) в форме дифференцированного зачета.

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) выставляется с учетом оценок, выставленных в представленных документах.