Приложение 1

Вопросы для УСТНОГО ОПРОСА

по теме Введение и

теме 1.1 Защита прав потребителей. Техническое законодательство

- Что изучает дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация»?

- Перечислите три основные составляющие дисциплины.

- Каковы задачи курса?

- Перечислите основные цели изучения дисциплины.

- Какие основные аспекты создания метрологии, стандартизации и сертификации?

- Перечислите принципы метрологии, стандартизации и сертификации

- Цели создания дисциплины. Приведите примеры актуальности метрологии, стандартизации и сертификации в современном мире.

- Где метрология применяется в вашей жизни. Приведите примеры.

- Как стандартизация участвует в вашей жизни. Приведите примеры.

- Где вы сталкивались с сертификацией в вашей жизни. Приведите примеры.

- Как метрология, стандартизация и сертификация «работает» на железнодорожном транспорте. Приведите примеры.

- Придумайте ситуацию  из жизни, если бы не было стандартизации, как бы изменилась наша жизнь?

- Представьте, что от вас зависит качество современной продукции, что бы вы сделали или изменили?

- Как ваша жизнь зависит от качества продукции и услуг? Приведите примеры.

- Как в современной жизни применяются метрологические измерения? Приведите примеры.

- Что входит в понятие «Защита прав потребителей?»

- Когда был принят  «О защите прав потребителей»?

- Для чего был издан закон?

- Какие еще законы и нормативные документы участвуют в программе защиты прав потребителей?

- Перечислите основные принципы «Закона о защите прав потребителей».

- Какие два критерия зафиксированы в законе РФ «О поставках продукции и товаров для государственных нужд»?

- Какой новый критерий дополнительно ввел закон «Закона о защите прав потребителей»?

- Какие функции возложены на органы надзора в области стандартизации и сертификации?

- Перечислите какая продукция признается некачественной и опасной. Приведите примеры.

- На кого возлагается ответственность за передачу продукции для дальнейшего использования или уничтожения?

- Какие изменения произошли в новом законодательстве о защите прав потребителей?

- Какая предусмотрена ответственность за ненадлежащую информацию о товаре?

- Перечислите основные обязанности изготовителя продукции.

- Перечислите основные обязанности продавца продукции.

- Какие действия продавца при безвозмездном устранении недостатков (так называемом гарантийном ремонте)?

по теме 1.2 Понятие о технических регламентах.

Структура технического регламента

- Что такое «технический регламент»?

- Какова главная цель технического регулирования?

- Перечислите основные требования к содержанию технического регламента.

- Какой характер носят требования, перечисленные в техническом регламенте: обязательный или добровольный?

- Какие виды технических регламентов вы знаете? Приведите примеры.

- По каким вопросам принимаются технические регламенты?

- Какие требования учитываются при принятии некоторых регламентов?

- Приведите примет технического регламента по безопасности низковольтного оборудования.

- Какими принципами руководствуются при принятии решения о необходимости разработки технического регламента?

- Как называют специалисты специальные технические регламенты,  распространяющиеся на широкие объекты?

- Какие требования содержатся в технических регламентах?

- Какие данные содержит технический регламент?

- Каков порядок разработки и принятия технических регламентов? Приведите примеры технических регламентов.

- Перечислите принципы технического регулирования.

- Какая главная цель технического регулирования? Как техническое регулирование помогает в жизни?

по теме 2.2 Система СИ.

- Перечислите основные объекты измерений и их меры.

- Что такое «Международная система единиц (СИ)»?

- Что представляет собой единица физической величины?

- Как называют единицы основных и производных величин называются?

- Что такое внесистемные единицы?

- Как называется совокупность  основных и производных величин?

- Какие единицы были выбраны в качестве основных в Международной системе единиц (СИ)?

- Какие две дополнительные единицы включает в себя Международная система единиц?

- Кто устанавливает наименования, обозначения и правила написания единиц величин на территории РФ?

- Что такое размер физической величины?

- Какие методы и средства измерений вы знаете?

- Какие единицы  физических величин  называются основными?

- Какие единицы  физических величин  называются производными?

- Как называется их совокупность?

- Что такое системные единицы?

- Как называется совокупность основных и производных единиц?

- Как называются единицы величин, входящих в систему?

- Что такое внесистемные единицы?

- Какая единица называется кратной единицей?

- Кто предложил впервые  совокупность основных и производных единиц, образующих систему?

по теме 2.4 Средства измерений и эталоны.

- Что такое эталон?

- Какие эталоны вы знаете?

- Что такое первичные эталоны?

- Что такое вторичные эталоны?

- Что такое рабочие эталоны?

- Как производится схема передачи размеров от одних эталонов к другим?

- Что такое поверочная схема?

- Что такое государственная поверочная схема?

- Что такое локальная поверочная схема?

- Что входит в число средств измерений?

- Что такое мера? Приведите примеры.

по теме 2.5. Метрологические показатели средств измерений

- Что такое измерительный прибор? Приведите примеры. Классификация измерительных приборов.

- Что такое измерительная установка?

- Что такое измерительные системы?

- Что такое измерительные преобразователи? Классификация измерительных преобразователей.

- Что такое «образцовое средство измерения»?

- Что такое эталон единицы физической величины?

- Что такое «цена деления»?

- Что такое «пределы измерения по шкале прибора»?

- Что такое «погрешность показаний»?

- Что такое «погрешность обратного хода»?

- Что такое «вариация», «нестабильность»?

- Что такое «измерительное усилие»?

- Что такое «диапазон показаний»?

- Что такое «инструментальная погрешность»?

- Что такое «погрешность отсчета»?

- Что такое «погрешность метода»?

- Что такое активный контроль?

- Что такое командно-управляющие приборы типа КУ? Каковы его особенности?

- Что такое контрольные автоматы? Каково их применение?

- Перечислите факторы, которые необходимо учитывать при выборе средств измерения. Что такое допускаемая погрешность измерения?

- Расскажите порядок действий при выборе средств измерения линейных размеров.

- Какие факторы необходимо учитывать при выборе средств измерений?

- Перечислите основные объекты измерений и их меры.

- Чем характеризуется качество измерений?

- Что такое «точность измерений»?

- Что такое «достоверность измерений»?

- Что такое «правильность измерений»?

- Что такое «сходимость измерений»?

- Что такое «воспроизводимость измерений»?

- Что такое «погрешность измерений»?

- Какие причины возникновения погрешностей?

- Какие виды погрешностей вы знаете?

- Как классифицируются измерения?

- Какие характеристики точности средств измерений вы знаете?

- Что относится к метрологическим показателям средств измерений?

по теме 2.6. Погрешности измерений и средств измерений

- Когда появился термин «точность измерений»?

- Что такое точность измерений?

- Что такое погрешность измерений?

- Можно ли погрешность измерения назвать ошибкой измерения?

- Что такое действительное значение измеряемой величины?

- Какие виды погрешностей вы знаете?

- Чем отличается относительная погрешность от абсолютной?

- Что такое погрешность результата измерения?

- Что такое систематическая погрешность?

- Что такое случайная погрешность?

- Что такое приведенная погрешность?

- Какие погрешности относятся к основным погрешностям СИ?

- Что такое дополнительные погрешности?

- Как подразделяются погрешности по своему происхождению?

- По какой формуле вычисляется абсолютная погрешность?

- От чего зависят статические и динамические погрешности?

- В каких единицах выражается абсолютная погрешность измерения?

по теме 2.7. Критерии качества и классы точности средств измерений

- На какие категории делятся средства измерений по метрологическому назначению?

- Какие виды средств измерений относятся к мерам?

- Как осуществляется обозначение классов точности СИ?

- Когда присваиваются классы точности СИ?

- Когда появился термин «точность измерений»?

- Что такое точность измерений?

- Что такое погрешность измерений?

- Можно ли погрешность измерения назвать ошибкой измерения?

- Что такое действительное значение измеряемой величины?

- Что такое качество измерений?

- Что такое точечная оценка?

- Какие виды оценок вы знаете?

- Что называется состоятельной оценкой?

- Что называется несмещенной оценкой?

- Что называется эффективной оценкой?

- Что такое точность измерений? Приведите примеры.

- Что такое погрешность измерений?

- Можно ли погрешность измерения назвать ошибкой измерения?

- Что такое действительное значение измеряемой величины?

- Для чего нужна поверка средств измерений? Что такое поверка средств измерений?

- Как осуществляется обозначение классов точности СИ?

- Когда присваиваются классы точности СИ?

по теме 2.8 Государственный метрологический контроль и надзор

- Кем осуществляется ГМКиН?

- Что включает государственный метрологический контроль?

- Что включает система испытаний и утверждения типа средств измерений?

- В каких ситуациях проводят периодические контрольные испытания изделия на соответствие утвержденному типу?

- Что такое поверка СИ?

- На что имеет право государственный инспектор при выявлении нарушений метрологических правил и норм?

- Какие бывают средства измерений?

- Что такое мера, измерительный прибор, измерительный преобразователь?

- Что такое эталон его функции?

- На что направлена деятельность по обеспечению единства измерений?

- На каких уровнях осуществляется обеспечение единства измерений?

- Перечислите основные  задачи  ГСИ.

- Из каких   подсистем  состоит Государственная система обеспечения единства измерений?

- Что такое правовая подсистема?

- Перечислите объекты деятельности по обеспечению единства измерений.

- Что составляет техническую подсистему?

- Перечислите основные цели ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

- Какие отношения регулирует ФЗ?

- Что такое Федеральный государственный метрологический надзор?

- В каких формах осуществляется Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений?

- Что наносится на каждый экземпляр средств измерений утвержденного типа?

- Кем проводится испытание стандартных образцов?

- Что такое метрологическая экспертиза?

- На кого распространяется Федеральный государственный метрологический надзор?

теме 2.9. Система обеспечения единства измерений

- Для чего нужен контроль продукции?

- Как классифицируются виды контроля?

- Каково отличие контроля от испытаний?

- Для чего нужна аккредитация испытательных лабораторий?

- По каким признакам классифицируются показатели качества?

- Какие показатели качества характеризуют надежность продукции?

- Что характеризуют экономические показатели?

- Что входит в понятие «продукция»?

- Что входит в понятие «качество продукция»?

- Что характеризуют показатели «назначения»?

- Что характеризуют показатели «экономного использования сырья, материалов,  топлива и энергии»?

- Что характеризуют показатели «эргономичности»?

- Что характеризуют показатели «эстетичности»?

- Что характеризуют показатели «транспортабельности»?

- Что характеризуют показатели «стандартизации»?

- Что характеризуют показатели «патентно-правовые»?

- Что характеризуют показатели «экологические»?

- Что характеризуют показатели «безопасности»?

- Что является объектами государственного метрологического контроля и надзора?  Перечислите.

- В каких сферах проводятся метрологические проверки?

по теме 3.1. Система стандартизации

- Что такое стандартизация?

- Перечислите цели стандартизации.

- Какие основные задачи стандартизации?

- Функции стандартизации, перечислить.

- Какие виды стандартов вы знаете? Привести примеры.

- На что разрабатываются государственные стандарты?

- Кто принимает стандарты предприятий? Приведите примеры.

- Чем отличаются технические условия от стандартов? Приведите примеры тех и других.

- Перечислите порядок разработки стандартов.

- Что понимают под потребительским качеством продукции?

- Какой из нормативных документов является обязательным для исполнения в системе стандартизации?

- Перечислите уровни стандартизации и их подчиненность.

- Какие вы знаете стандарты по функциональному назначению?

- Перечислите виды ответственности за неисполнение требований стандарта.

- Когда альтернативные требования стандарта могут быть обязательными?

- В каком случае допускается не учитывать требования ГОСТа при выпуске новой продукции?

- Перечислите цели стандартизации.

- Какие основные задачи стандартизации?

по теме 3.2. Цели, принципы, функции и задачи стандартизации

- Функции стандартизации, перечислить.

- От чего зависит качество продукции, работ, услуг?

- Какая функция обеспечивает безопасности потребителей продукции и услуг?

- Какая функция обеспечивает общение и взаимодействие людей, в частности специалистов, путем личного обмена или использования документальных средств?

- Какая функция направлена на повышение качества продукции и услуг как составляющей качества жизни?

- Приведите примеры, где в жизни применяется функция, обеспечивающая экономию всех видов ресурсов?

- Наша страна участвует в военном конфликте. Как стандартизация поможет обеспечить мобилизационную готовность страны?

- Начат выпуск нового продукта, как стандартизация участвует в этом?

- Приведите примеры, как в жизни помогает функция упорядочения.

- Какие виды стандартов вы знаете? Перечислите .

- Чем технические условия отличаются от ГОСТа?

- Кто разрабатывает международные стандарты?

- Какие функции выполняет Госстандарт?

- Как Госстандарт координирует деятельность государственных органов управления, касающихся вопросов стандартизации, сертификации, метрологии?

- Как Госстандарт осуществляет контроль и надзор за соблюдением обязательныхтребований ГОСТов, правил обязательной сертификации?

- Какая вторая стадия разработки стандартов?

- С чего начинается работа технического комитета по стандартизации?

- Какие стадии проходят при разработке стандартов?

- Какая организация осуществляет принятие стандарта?

- Как осуществляется контроль за соблюдением требований стандарта?

по теме 3.3. Методы стандартизации

- Перечислите основные методы стандартизации.

- В чем заключается метод кодирования?

- В чем заключается метод идентификации?

- В чем заключается метод классификации объектов?

- Что представляет собой государственная стандартизация?

- Что такое международная стандартизация?

- Что такое комплексная стандартизация?

- Перечислите основные принципы стандартизации.

- Каков порядок распространения и введения стандартов?

- Что такое штрихового кодирования информации?

- Какие виды штрих кодов вы знаете?

- Методы кодирования информации. Виды и подвиды.

по теме 3.4. Национальная система стандартизации в Российской Федерации

- Что представляет собой национальная система стандартизации?

- Что такое национальный стандарт?

- Перечислите порядок разработки национальных стандартов.

- Чем подтверждается использование национального стандарта?

- Где публикуется  уведомление об утверждении национального стандарта?

- Что представляют собой общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации?

- Что относится к обязанностям национального органа по стандартизации?

- Из чего состоит федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов?

- Какая общая цель стандартизации? Что зависит от целей стандартизации? Привести примеры.

- Какое внимание уделялось подготовке и повышению кадров в национальной системе стандартизации?

- Что значит гармонизация российских стандартов?

- Какие требования устанавливаются государственными стандартами?

- Что представляет собой государственная стандартизация? Привести примеры.

- Что представляет собой международная стандартизация? Привести примеры международных стандартов.

- Что такое комплексная стандартизация?

- Нормативная база стандартизации. Характеристика всех документов.

- Математическая база параметрической стандартизации.

- Когда была принята Концепция национальной системы стандартизации? Каковы основные направления?

- Подумайте, как можно снизить зависимость потребительского рынка товаров и услуг от импорта?

по теме 3.5. Понятие о допусках и посадках

- Что такое посадка?

- Чем характеризуется посадка?

- Что такое зазор и каковы условия его образования?

- Что такое натяг и каковы условия его образования?

- Как образуются посадки в системе отверстия?

- Как образуются посадки в системе вала?

- Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при графическом изображении посадки определить характер соединения?

- Что понимают под системой отверстия и системой вала?

- Как образуются посадки в системе отверстия?

- Как образуются посадки в системе вала?

- Как по взаимному расположению полей допусков отверстия и вала при графическом изображении посадки определить характер соединения?

- Что понимают под системой отверстия и системой вала?

по теме 4.1. Общие сведения о сертификации. Сертификация как процедура подтверждения соответствия

- Перечислить основные цели сертификации.

- Перечислите объекты сертификации на транспорте.

- Что такое система сертификации?

- Что такое сертификат соответствия?

- Что такое декларация о соответствии?

- Перечислите принципы сертификации.

- Какие функции испытательных лабораторий?

- Расскажите порядок аккредитации. Приведите примеры аккредитации.

- Что такое инспекционный контроль за сертифицированной продукцией?

- Нормативная база сертификации. Характеристика всех документов.

- Что такое добровольная сертификация?

- Какой порядок проведения добровольной сертификации?

- Приведите пример добровольной сертификации.

- Что такое обязательная сертификация?

- Какой  порядок проведения обязательной сертификации?

- Что включает сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава?

- Приведите примеры, какие услуги  по ремонту подвижного состава подлежат обязательной сертификации.

- В чем заключается сертификация грузовых и пассажирских перевозок?

- Почему качество товаров, работ и услуг является  основной целью деятельности по метрологии, стандартизации и сертификации?

- Расскажите правила и порядок проведения сертификации.

- Какие функции выполняет орган по  сертификации?

по теме 4.3 Обязательное подтверждение соответствия

- Что такое обязательное подтверждение соответствия?

- Что является формой подтверждения соответствия?

- Какая информация о продукции должна быть в документах об обязательной сертификации

- Какие органы по сертификации вы знаете?

- Каков  порядок аккредитации?

- Что такое системы обязательной сертификации?

- Что включает в себя сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава?

- В чем заключается сертификация грузовых и пассажирских перевозок?

- Какие законодательные акты регламентируют проведение сертификации?

- В каком случае производитель продукции маркирует свои изделия знаком соответствия?

- Что понимается под формой подтверждения соответствия?

- Что такое обязательное подтверждение соответствия?

- Что такое добровольное  подтверждение соответствия?

по теме 4.4. Органы по сертификации, испытательные лаборатории

- Что такое схема сертификации? Какие схемы сертификации вы знаете?

- Проанализировать схемы сертификации ИСО

- Какова основная цель «Глобальной концепции по сертификации»?

- Перечислите основные международные организации по сертификации и аккредитации?

- Объясните термин «участник сертификации». Перечислите основных участников сертификации.

- В чем заключается потребность проведения добровольной сертификации?

- Объясните термин «инспекционный контроль за сертифицированной продукцией».

- Приведите пример структуры регистрационного номера системы сертификации.

- Объясните права и обязанности всех участников сертификации.

- Объясните термин «инспекционный контроль».

- Какие дополнительные документы, в зависимости от вида конкретной продукции, могут быть использованы в системе сертификации?

- Что такое орган по сертификации?

- Перечислите требования к аккредитуемой организации.

- Перечислите обязанности и основные функции органа по сертификации.

- Какие требования к персоналу органа по сертификации?

- Из чего состоит фонд нормативных документов по сертификации?

- Что такое аккредитация органа по сертификации и испытательной лаборатории (центра)?

- Что такое «Система менеджмента качества»?

- Основные цели и объекты сертификации на транспорте.

- Качество товаров, работ и услуг как основная цель деятельности по метрологии, стандартизации и сертификации.

- Правила и порядок проведения сертификации.

- Органы сертификации. Порядок аккредитации.

- Нормативная база сертификации. Характеристика всех документов.

- Добровольная сертификация. Порядок проведения. Приведите примеры продукции и услуги, подлежащей добровольной сертификации.

- Обязательная сертификация. Порядок проведения. Приведите примеры продукции и услуги, подлежащей обязательной сертификации.

- Сертификация услуг по обслуживанию и ремонту подвижного состава.

- Сертификация грузовых и пассажирских перевозок. Примеры.

- Что такое система сертификации однородной продукции?

- Что такое аккредитация органа по сертификации7

- Функции эксперта по сертификации.

- Что такое схема сертификации?

- Какие работы выполняет орган по сертификации продукции?

- Какие работы выполняет центральный орган  сертификации?

- Кем определяется независимость испытательных лабораторий?

- В чем заключается неприкосновенность испытательных лабораторий?

Критерии оценки устных ответов обучающихся

Оценка «5» ставится, если:

1) обучающийся полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка;

4) отвечает самостоятельно, без наводящих вопросов преподавателя.

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры;

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.

Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал; отмечаются такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.